## Allegato 4
Codice Articolo Convenzione | Quantità | Durata | Prezzo Totale | Note | 6582307 | 2022-02-07 | Istituto Comprensivo di Tavagnacco | Consielte | RL7-2
R7L2-DEIMAT | 1 |  | 4592.8107
R7L2-DEISER | 1 |  | 5390.6538
R7L2-2RJ456U | 30 |  | 164.4
R7L2-2RJ456U-I | 30 |  | 635.7
R7L2-UTPCAT601 | 133 |  | 380.38
R7L2-UTPCAT603 | 90 |  | 314.1
R7L2-C6AUCCA | 5000 |  | 3400
R7L2-C6AUCCA-I | 5000 |  | 2500
R7L2-PP24P6U | 4 |  | 301.6
R7L2-PP24P6U-I | 4 |  | 60.56
R7L2-F9030 | 8 |  | 22.32
R7L2-PP24OMLC | 2 |  | 165.16
R7L2-PP24OMLC-I | 2 |  | 30.28
R7L2-HOTLCOM4 | 64 |  | 233.6
R7L2-HOTLCOM4-I | 64 |  | 968.96
R7L2-OM408B2 | 300 |  | 876
R7L2-OM408B2-I | 300 |  | 201
R7L2-OM4LCLC02 | 20 |  | 295.8
R7L2-HPET2 | 5 |  | 2155.85 | *
R7L2-HPET2-C | 5 |  | 62.95 | *
R7L2-HPET2-M | 5 | 12 | 51 | *
R7L2-HPET3 | 5 |  | 4018.3 | *
R7L2-HPET3-C | 5 |  | 117.35 | *
R7L2-HPET3-M | 5 | 12 | 95.4 | *
R7L2-HPE10GS | 10 |  | 829.7 | *
R7L2-HPE10GS-C | 10 |  | 24.2 | *
R7L2-HPE10GS-M | 10 | 12 | 19.2 | *
R7L2-HPET3S | 5 |  | 580.3 | *
R7L2-HPET3S-C | 5 |  | 16.95 | *
R7L2-HPET3S-M | 5 | 12 | 13.8 | *
R7L2-T1RCK12 | 6 |  | 890.64
R7L2-T3RCK33 | 1 |  | 383.46
R7L2-T5RCK47 | 1 |  | 788.19
R7L2-F9324 | 8 |  | 101.76
R7L2-F9062 | 8 |  | 299.68
R7L2-F9100 | 6 |  | 61.56
R7L2-UPS10K | 1 |  | 1013.54
R7L2-UPS10K-M | 1 | 12 | 24.12 | *
R7L2-UPS3K | 1 |  | 329.05
R7L2-UPS3K-M | 1 | 12 | 7.8 | *
R7L2-UPS2K | 3 |  | 776.88
R7L2-UPS2K-M | 3 | 12 | 18.36 | *
R7L2-ADDFORN | 8 |  | 233.36
R7L2-CERT200PDL | 1 |  | 281.25
|  |  | 33727.9745 | tot

## Dettaglio Allegato 4
Famiglia | Codice Articolo Convenzione | Descrizione Articolo Convenzione | Produttore | Quantità | Durata | Unità di misura | Prezzo senza IVA | UT Totale | Canone Anno 1 Totale | Canone Anno 2 Totale | Canone Anno 3 Totale | Canone Anno 4 Totale | Codice Articolo Produttore | Note | 6582307 | 2022-02-07 | Istituto Comprensivo di Tavagnacco | Consielte | RL7-2
Listino DEI | R7L2-DEIMAT | Lavori di realizzazione di opere civili accessorie alla fornitura - Materiali | RTI - Vodafone-Converge | 1 |  | NR | 0 | 4592.8107 | 0 | 0 | 0 | 0
Listino DEI | R7L2-DEISER | Lavori di realizzazione di opere civili accessorie alla fornitura - Servizi | RTI - Vodafone-Converge | 1 |  | NR | 0 | 5390.6538 | 0 | 0 | 0 | 0
Cablaggio strutturato | R7L2-2RJ456U | Fornitura Prese e scatole - Piastrine per l’installazione su scatole UNI503 complete di modulo con 2 RJ45 di cat. 6 UTP, cornice per UNI503 e cestello, e relative scatole | LEVITON | 30 |  | Pezzo | 5.48 | 164.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | BR-KIT-2xRJ45 C6U
Cablaggio strutturato | R7L2-2RJ456U-I | Installazione Piastrine per l’installazione su scatole UNI503 complete di modulo con 2 RJ45 di cat. 6 UTP, cornice per UNI503 e cestello, e relative scatole | RTI - Vodafone-Converge | 30 |  | Pezzo | 21.19 | 635.7 | 0 | 0 | 0 | 0
Cablaggio strutturato | R7L2-UTPCAT601 | Fornitura in opera Patch cord rame - U/UTP Cat. 6 lunghezza 1 metro | LEVITON | 133 |  | Pezzo | 2.86 | 380.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | C6CPCU010-444BB
Cablaggio strutturato | R7L2-UTPCAT603 | Fornitura in opera Patch cord rame - U/UTP Cat. 6 lunghezza 3 metro | LEVITON | 90 |  | Pezzo | 3.49 | 314.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | C6CPCU030-444BB
Cablaggio strutturato | R7L2-C6AUCCA | Fornitura Cavo UTP cat.6A, 100Ohm classe Cca | LEVITON | 5000 |  | m | 0.68 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | AC6U-Cca-500GN
Cablaggio strutturato | R7L2-C6AUCCA-I | Installazione Cavo UTP cat.6A, 100Ohm classe Cca | RTI - Vodafone-Converge | 5000 |  | m | 0.5 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0
Cablaggio strutturato | R7L2-PP24P6U | Fornitura Patch Panel e accessori in rame - Patch panel altezza 1 U non schermato, di tipo precaricato, equipaggiato con 24 porte RJ45 di cat. 6, per cavi UTP cat. 6 | LEVITON | 4 |  | Pezzo | 75.4 | 301.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | BUND PAN-24P C6 UTP
Cablaggio strutturato | R7L2-PP24P6U-I | Installazione Patch panel altezza 1 U non schermato, di tipo precaricato, equipaggiato con 24 porte RJ45 di cat. 6, per cavi UTP cat. 6 | RTI - Vodafone-Converge | 4 |  | Pezzo | 15.14 | 60.56 | 0 | 0 | 0 | 0
Cablaggio strutturato | R7L2-F9030 | Fornitura in opera Guida patch orizzontale altezza 1U | TECNOSTEEL | 8 |  | Pezzo | 2.79 | 22.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | F9030
Cablaggio strutturato | R7L2-PP24OMLC | Fornitura Patch Panel e accessori in fibra - Patch panel ottico OM3 e OM4 precaricato con 24 LC duplex, standard 19" altezza 1 RU | LEVITON | 2 |  | Pezzo | 82.58 | 165.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | FPCC1SXMM48LC2
Cablaggio strutturato | R7L2-PP24OMLC-I | Installazione Patch panel ottico OM3 e OM4 precaricato con 24 LC duplex, standard 19" altezza 1 RU | RTI - Vodafone-Converge | 2 |  | Pezzo | 15.14 | 30.28 | 0 | 0 | 0 | 0
Cablaggio strutturato | R7L2-HOTLCOM4 | Fornitura Patch Panel e accessori in fibra - Pigtail in fibra ottica, LC, 50/125 μm, OM4, 1 metro | LEVITON | 64 |  | Pezzo | 3.65 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | HOTLCOM4001
Cablaggio strutturato | R7L2-HOTLCOM4-I | Installazione Pigtail in fibra ottica, LC, 50/125 μm, OM4, 1 metro | RTI - Vodafone-Converge | 64 |  | Pezzo | 15.14 | 968.96 | 0 | 0 | 0 | 0
Cablaggio strutturato | R7L2-OM408B2 | Fornitura cavo multimodale 50/125 micron OM4, 8 fibre classe B2ca | LEVITON | 300 |  | m | 2.92 | 876 | 0 | 0 | 0 | 0 | GFOM4CDT08LU-B2ca
Cablaggio strutturato | R7L2-OM408B2-I | Installazione cavo multimodale 50/125 micron OM4, 8 fibre classe B2ca | RTI - Vodafone-Converge | 300 |  | m | 0.67 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0
Cablaggio strutturato | R7L2-OM4LCLC02 | Fornitura in opera Bretella in fibra ottica - multimodale OM4 LC-LC lunghezza 2 metro | LEVITON | 20 |  | Pezzo | 14.79 | 295.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | HOPLCOM4020LC273
Switch | R7L2-HPET2 | Fornitura in opera Switch di tipo 2 HPE | HPE | 5 |  | Pezzo | 431.17 | 2155.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | JL261AC | *
Servizi opzionali | R7L2-HPET2-C | Configurazione Switch di tipo 2 | RTI - Vodafone-Converge | 5 |  | Pezzo | 12.59 | 62.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | *
Servizi opzionali | R7L2-HPET2-M | Manutenzione mensile MP anno 1 Switch di tipo 2 | RTI - Vodafone-Converge | 5 | 12 | Pezzo/mese | 0.85 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 |  | *
Switch | R7L2-HPET3 | Fornitura in opera Switch di tipo 3 HPE | HPE | 5 |  | Pezzo | 803.66 | 4018.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | JL321AC | *
Servizi opzionali | R7L2-HPET3-C | Configurazione Switch di tipo 3 | RTI - Vodafone-Converge | 5 |  | Pezzo | 23.47 | 117.35 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | *
Servizi opzionali | R7L2-HPET3-M | Manutenzione mensile MP anno 1 Switch di tipo 3 | RTI - Vodafone-Converge | 5 | 12 | Pezzo/mese | 1.59 | 0 | 95.4 | 0 | 0 | 0 |  | *
Switch | R7L2-HPE10GS | Fornitura in opera Porta aggiuntiva HPE 10GBase-SR per switch di tipo da 1 a 6 | HPE | 10 |  | Pezzo | 82.97 | 829.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | J9150D | *
Servizi opzionali | R7L2-HPE10GS-C | Configurazione Porta aggiuntiva 10GBase-SR per switch di tipo da 1 a 6 | RTI - Vodafone-Converge | 10 |  | Pezzo | 2.42 | 24.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | *
Servizi opzionali | R7L2-HPE10GS-M | Manutenzione mensile MP anno 1 Porta aggiuntiva 10GBase-SR per switch di tipo da 1 a 6 | RTI - Vodafone-Converge | 10 | 12 | Pezzo/mese | 0.16 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 |  | *
Switch | R7L2-HPET3S | Fornitura in opera Scheda aggiuntiva HPE per switch tipo 3 | HPE | 5 |  | Pezzo | 116.06 | 580.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | JL085A | *
Servizi opzionali | R7L2-HPET3S-C | Configurazione Scheda aggiuntiva per switch tipo 3 | RTI - Vodafone-Converge | 5 |  | Pezzo | 3.39 | 16.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | *
Servizi opzionali | R7L2-HPET3S-M | Manutenzione mensile MP anno 1 Scheda aggiuntiva per switch tipo 3 | RTI - Vodafone-Converge | 5 | 12 | Pezzo/mese | 0.23 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 0 |  | *
Cablaggio strutturato | R7L2-T1RCK12 | Fornitura in opera Armadio rack di tipo 1 da 12U, profondo 600mm, di larghezza 600mm | TECNOSTEEL | 6 |  | Pezzo | 148.44 | 890.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | F6012CONSIP
Cablaggio strutturato | R7L2-T3RCK33 | Fornitura in opera Armadio rack di tipo 3 da 33U, profondo 800mm, di larghezza 800mm | TECNOSTEEL | 1 |  | Pezzo | 383.46 | 383.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | F8833CONSIP
Cablaggio strutturato | R7L2-T5RCK47 | Fornitura in opera Armadio rack di tipo 5 da 47U, profondo 1200mm, di larghezza 800mm | TECNOSTEEL | 1 |  | Pezzo | 788.19 | 788.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | F8247CONSIP
Cablaggio strutturato | R7L2-F9324 | Fornitura in opera Armadi a rack - tetto con spazzole per ingresso cavi | TECNOSTEEL | 8 |  | Pezzo | 12.72 | 101.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | F9324
Cablaggio strutturato | R7L2-F9062 | Fornitura in opera Gruppo di ventilazione a tetto | TECNOSTEEL | 8 |  | Pezzo | 37.46 | 299.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | F9062
Cablaggio strutturato | R7L2-F9100 | Fornitura in opera Ripiano fisso | TECNOSTEEL | 6 |  | Pezzo | 10.26 | 61.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | F9100
Gruppi di continuità | R7L2-UPS10K | Fornitura in opera Ups Tipo convertibile tower/rack con capacità di circa 10000VA | POWERME | 1 |  | Pezzo | 1013.54 | 1013.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | CL7GPMM10K
Servizi opzionali | R7L2-UPS10K-M | Manutenzione mensile MP anno 1 Ups Tipo convertibile tower/rack con capacità di circa 10000VA | RTI - Vodafone-Converge | 1 | 12 | Pezzo/mese | 2.01 | 0 | 24.12 | 0 | 0 | 0 |  | *
Gruppi di continuità | R7L2-UPS3K | Fornitura in opera Ups Tipo convertibile tower/rack con capacità di circa 3000VA | POWERME | 1 |  | Pezzo | 329.05 | 329.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | CL7RP30K
Servizi opzionali | R7L2-UPS3K-M | Manutenzione mensile MP anno 1 Ups Tipo convertibile tower/rack con capacità di circa 3000VA | RTI - Vodafone-Converge | 1 | 12 | Pezzo/mese | 0.65 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 |  | *
Gruppi di continuità | R7L2-UPS2K | Fornitura in opera Ups Tipo convertibile tower/rack con capacità di circa 2000VA | POWERME | 3 |  | Pezzo | 258.96 | 776.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | CL7RP20K
Servizi opzionali | R7L2-UPS2K-M | Manutenzione mensile MP anno 1 Ups Tipo convertibile tower/rack con capacità di circa 2000VA | RTI - Vodafone-Converge | 3 | 12 | Pezzo/mese | 0.51 | 0 | 18.36 | 0 | 0 | 0 |  | *
Servizi | R7L2-CERT200PDL | Certificazione del cablaggio - Certificazione per 101 ≤ PDL ≤ 200 | RTI - Vodafone-Converge | 1 |  | Servizio | 281.25 | 281.25 | 0 | 0 | 0 | 0
Servizi | R7L2-ADDFORN | Addestramento sulla fornitura | RTI - Vodafone-Converge | 8 |  | Ora | 29.17 | 233.36 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | TOTALE | 33498.2945 | 229.68 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | TOTALE | 33727.9745

## Dettaglio DEI
[7 empty] | Totale MO | Totale MAT | Totale MDO+MAT
Totale attività valorizzate a Listino DEI | [6 empty] | 14409.66 | 12276.96 | 26686.62
Totale attività valorizzate a Listino DEI scontato 62,59% (PA) |  |  | 62.59% |  |  |  | 5390.6538 | 4592.8107 | 9983.4645
Codice DEI | Attività valorizzate a Listino DEI | Prezzo Unitario MDO + MAT | % MDO | % MAT | UdM | Q.tà | Subtotale MO | Subtotale MAT | Subtotale MDO+MAT
F02.5.08.158 | Tubo isolante rigido in materiale plastico autoestinguente, a basse emissioni tossiche in caso di incendio, halogen-free in accordo alla norma EN 50267-2-2, conforme CEI EN 50086 serie pesante class. 4422: installato a vista in impianti con grado di protezione IP 65, fissato su supporti (ogni 40-50 cm), accessori di collegamento e fissaggio inclusi, del Ø nominale di: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
F02.5.08.158.a | 16 mm | 10.42 | 42.99% | 57.01% | m |  | 0 | 0 | 0
F02.5.08.158.b | 20 mm | 11.46 | 41.01% | 58.99% | m |  | 0 | 0 | 0
F02.5.08.158.c | 25 mm | 13.86 | 37.01% | 62.99% | m |  | 0 | 0 | 0
F02.5.08.158.d | 32 mm | 16.69 | 33.01% | 66.99% | m |  | 0 | 0 | 0
F02.5.08.158.e | 40 mm | 20.97 | 27.99% | 72.01% | m |  | 0 | 0 | 0
F02.5.08.158.f | 50 mm | 23.82 | 26.99% | 73.01% | m |  | 0 | 0 | 0
F02.5.08.160 | Guaina spiralata in pvc per impieghi in ambienti ordinari, installata a vista in impianti con grado di protezione IP 40, fissata su supporti (almeno ogni 30 cm), accessori di collegamento e fissaggi inclusi, del Ø nominale di: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
F02.5.08.160.c | 16 mm | 7.12 | 67.98% | 32.02% | m |  | 0 | 0 | 0
F02.5.08.160.d | 20 mm | 7.82 | 65.98% | 34.02% | m |  | 0 | 0 | 0
F02.5.08.160.e | 25 mm | 8.97 | 64.99% | 35.01% | m |  | 0 | 0 | 0
F02.5.08.160.f | 32 mm | 10.89 | 59.96% | 40.04% | m |  | 0 | 0 | 0
F02.5.08.160.g | 40 mm | 13.07 | 55.01% | 44.99% | m |  | 0 | 0 | 0
F02.5.08.160.h | 50 mm | 16.01 | 48.97% | 51.03% | m |  | 0 | 0 | 0
F02.5.06.134 | Minicanale in materiale termoplastico senza alogeni per la distribuzione di cavi e porta apparecchi, completo di coperchio, in opera: senza parete divisoria: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
F02.5.06.134.a | 22 x 10 mm | 9.9 | 65.96% | 34.04% | m |  | 0 | 0 | 0
F02.5.06.134.b | 30 x 16 mm | 14.36 | 52.99% | 47.01% | m |  | 0 | 0 | 0
F02.5.06.134.c | 50 x 20 mm | 18.22 | 41.99% | 58.01% | m |  | 0 | 0 | 0
F02.5.06.135 | 50 x 20 mm con parete divisoria | 20.05 | 38% | 62% | m |  | 0 | 0 | 0
F01.05.09.105 | Accessori per canaline e minicanali: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
F01.5.09.105.a | scatola portapparecchi, 3/4 moduli, per canalina battiscopa, altezza 90 mm | 14.25 | 36% | 64% | n |  | 0 | 0 | 0
F01.5.09.105.b | scatola portapparecchi, 3/4 moduli, per canalina battiscopa, altezza 100 mm | 26.52 | 19.98% | 80.02% | n |  | 0 | 0 | 0
F01.5.09.105.c | scatola portapparecchi per canalina a cornice | 13.28 | 39.01% | 60.99% | n |  | 0 | 0 | 0
F01.5.09.105.e | scatola portapparecchi per minicanale in pvc | 11.55 | 45.02% | 54.98% | n |  | 0 | 0 | 0
F02.5.06.136 | Curva piana per minicanale in materiale termoplastico senza alogeni, completa di coperchio: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
F02.5.06.136.a | 22 x 10 mm | 7.02 | 77.07% | 22.93% | n |  | 0 | 0 | 0
F02.5.06.136.b | 30 x 16 mm | 8.28 | 64.98% | 35.02% | n |  | 0 | 0 | 0
F02.5.06.136.c | 50 x 20 mm | 9.64 | 56.02% | 43.98% | n |  | 0 | 0 | 0
F02.5.06.137 | Angolo interno per minicanale in materiale termoplastico senza alogeni, completo di coperchio, (base x altezza): | [5 empty] | 0 | 0 | 0
F02.5.06.137.a | 22 x 10 mm | 6.72 | 80.06% | 19.94% | n |  | 0 | 0 | 0
F02.5.06.137.b | 30 x 16 mm | 7.52 | 71.94% | 28.06% | n |  | 0 | 0 | 0
F02.5.06.137.c | 50 x 20 mm | 9.3 | 57.96% | 42.04% | n |  | 0 | 0 | 0
F02.5.06.138 | Angolo esterno per minicanale in materiale termoplastico senza alogeni, completo di coperchio, (base x altezza): | [5 empty] | 0 | 0 | 0
F02.5.06.138.a | 22 x 10 mm | 7.05 | 76.03% | 23.97% | n |  | 0 | 0 | 0
F02.5.06.138.b | 30 x 16 mm | 7.8 | 68.97% | 31.03% | n |  | 0 | 0 | 0
F02.5.06.138.c | 50 x 20 mm | 9.68 | 55.99% | 44.01% | n |  | 0 | 0 | 0
F02.5.06.130 | Canale portacavi in materiale termoplastico senza alogeni per la distribuzione, divisibile in scomparti, completo di coperchio, adatto anche per esterni, resistente alle intemperie, in opera esclusi eventuali staffaggi: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
F02.5.06.130.a | 60 x 40 mm | 25.14 | 29.99% | 70.01% | m |  | 0 | 0 | 0
F02.5.06.130.b | 90 x 40 mm | 32.86 | 23.01% | 76.99% | m |  | 0 | 0 | 0
F02.5.06.130.c | 110 x 60 mm | 47.41 | 21.01% | 78.99% | m | 160 | 1593.6 | 5992 | 7585.6
F02.5.06.130.d | 150 x 60 mm | 58.78 | 17% | 83% | m |  | 0 | 0 | 0
F02.5.05.098.m | CANALI PORTACAVI IN PVC [025098] Canale portacavi in pvc rigido, divisibile in scomparti, completo di coperchio, installato a parete o soffitto inclusi raccordi e terminali: [025098m] 200 x 80 mm | 65.06 | 34% | 66% | m |  | 0 | 0 | 0
F02.5.06.131 | Curva piana per canale in materiale termoplastico senza alogeni, completa di coperchio: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
F02.5.06.131.a | 60 x 40 mm | 14.81 | 35.99% | 64.01% | n |  | 0 | 0 | 0
F02.5.06.131.b | 90 x 40 mm | 16.25 | 32.98% | 67.02% | n |  | 0 | 0 | 0
F02.5.06.131.c | 110 x 60 mm | 19.87 | 26.98% | 73.02% | n |  | 0 | 0 | 0
F02.5.06.131.d | 150 x 60 mm | 27.91 | 18.99% | 81.01% | n |  | 0 | 0 | 0
F02.5.06.132 | Angolo interno per canale in materiale termoplastico senza alogeni, completo di coperchio (base x altezza): | [5 empty] | 0 | 0 | 0
F02.5.06.132.a | 60 x 40 mm | 17.4 | 30.98% | 69.02% | n |  | 0 | 0 | 0
F02.5.06.132.b | 90 x 40 mm | 17.9 | 30% | 70% | n |  | 0 | 0 | 0
F02.5.06.132.c | 110 x 60 mm | 23.72 | 23.02% | 76.98% | n |  | 0 | 0 | 0
F02.5.06.132.d | 150 x 60 mm | 30.51 | 17.99% | 82.01% | n |  | 0 | 0 | 0
F02.5.06.133 | Angolo esterno per canale in materiale termoplastico senza alogeni, completo di coperchio, (base x altezza):
F02.5.06.133.a | 60 x 40 mm | 16.73 | 31.98% | 68.02% | n |  | 0 | 0 | 0
F02.5.06.133.b | 90 x 40 mm | 19.14 | 28% | 72% | n |  | 0 | 0 | 0
F02.5.06.133.c | 110 x 60 mm | 24.33 | 21.99% | 78.01% | n |  | 0 | 0 | 0
F02.5.06.133.d | 150 x 60 mm | 32.97 | 16.01% | 83.99% | n |  | 0 | 0 | 0
F01.5.03 | da parete completa di passacavi, serie componibile | [5 empty] | 0 | 0 | 0
F01.5.03.015.m | 1 o 2 posti | 10.92 | 58.97% | 41.03% | n |  | 0 | 0 | 0
F01.5.03.015.n | 3 posti | 12.9 | 50% | 50% | n |  | 0 | 0 | 0
F02.5.10 | Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico autoestinguente, inclusi accessori per giunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio, pareti lisce, dimensioni in mm:
F02.5.10.171a | 100 x 100 x 50 | 45.38 | 71.99% | 28.01% | n |  | 0 | 0 | 0
F02.5.10.171c | 150 x 110 x 70 | 53.88 | 66% | 34% | n |  | 0 | 0 | 0
F02.5.07 | Torretta porta apparecchi a pavimento, in resina con resistenza all'urto pari a 6 Joule, predisposta per l'installazione di supporto a 3 posti per dispositivi civili componibili
F02.5.07.147 | Torretta porta apparecchi | 45.09 | 18.01% | 81.99% | n |  | 0 | 0 | 0
F02.5.07.145a | Scatole di derivazione in pvc 155 x 155, per installazione sotto pavimento | 32.42 | 62% | 38% | n |  | 0 | 0 | 0
F09.5.08.144 | Accessori per armadio standard 19", base 600 mm, profondità 600 mm: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
F09.5.08.144a | zoccolo per installazione a pavimento | 251.21 | 4.001% | 96% | n |  | 0 | 0 | 0
F09.5.08.144.k | pannello con 5 prese di corrente universali 16 A bipasso ed un interruttore magnetotermico portata 16 A, potere di interruzione 3 kA | 264.99 | 7% | 93% | n | 10 | 185.5 | 2464.4 | 2649.9
F02.5.04.070 | Canale in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346, lunghezza del singolo elemento 3 m, a fondo cieco o forato coperchio escluso, compresi accessori di fissaggio:
F02.5.04.070.a | sezione 75 x 75 mm, spessore 8/10 | 22.46 | 58.01% | 41.99% | m |  | 0 | 0 | 0
F02.5.04.070.b | sezione 100 x 75 mm, spessore 8/10 | 25.85 | 55.01% | 44.99% | m |  | 0 | 0 | 0
F02.5.04.070.c | sezione 150 x 75 mm, spessore 10/10 | 31.52 | 57.99% | 42.01% | m |  | 0 | 0 | 0
F02.5.04.070.d | sezione 200 x 75 mm, spessore 10/10 | 36.92 | 53.01% | 46.99% | m |  | 0 | 0 | 0
F02.5.04.070.e | sezione 300 x 75 mm, spessore 12/10 | 42.93 | 50.01% | 49.99% | m |  | 0 | 0 | 0
F02.5.04.070.f | sezione 400 x 75 mm, spessore 12/10 | 51.14 | 47.01% | 52.99% | m |  | 0 | 0 | 0
F02.5.04.070.g | sezione 500 x 75 mm, spessore 12/10 | 60.94 | 48% | 52% | m |  | 0 | 0 | 0
F02.5.04.073 | Accessori per canali, in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, compresi accessori di fissaggio: deviazione piana a 45° o 90°:
F02.5.04.073.a | sezione 75 x 75 mm, spessore 9/10 | 16.82 | 26.99% | 73.01% | m |  | 0 | 0 | 0
F02.5.04.073,b | sezione 100 x 75 mm, spessore 9/10 | 17.57 | 26.01% | 73.99% | m |  | 0 | 0 | 0
F02.5.04.073.c | sezione 150 x 75 mm, spessore 9/10 | 20.45 | 22% | 78% | m |  | 0 | 0 | 0
F02.5.04.073.d | sezione 200 x 75 mm, spessore 9/10 | 24.89 | 22.98% | 77.02% | m |  | 0 | 0 | 0
F02.5.04.073.e | sezione 300 x 75 mm, spessore 9/10 | 31.62 | 17.99% | 82.01% | m |  | 0 | 0 | 0
F02.5.04.073.f | sezione 400 x 75 mm, spessore 10/10 | 41.45 | 17.01% | 82.99% | m |  | 0 | 0 | 0
F02.5.04.073.g | sezione 500 x 75 mm, spessore 10/10 | 50 | 14% | 86% | m |  | 0 | 0 | 0
F02.5.04.077 | Passerella rettilinea a traversini, in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, compresi accessori di fissaggio:
F02.5.04.077.a | larghezza 200 mm, spessore 12/10 | 45.62 | 43.01% | 56.99% | m |  | 0 | 0 | 0
F02.5.04.077.b | larghezza 300 mm, spessore 12/10 | 48.55 | 44% | 56% | m |  | 0 | 0 | 0
F02.5.04.077.c | larghezza 400 mm, spessore 12/10 | 53.51 | 45% | 55% | m |  | 0 | 0 | 0
F02.5.04.077.a | Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: bipolare 32 A | 48.66 | 0% | 100% | n | 8 | 0 | 389.28 | 389.28
F01.3.02.028.d | Quadro da parete per 12 moduli disposti su una fila in resina | 8.19 | 0% | 100% | n | 8 | 0 | 65.52 | 65.52
F01.3.07.119.h | Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: bipolare 16A | 48.66 | 0% | 100% | n | 8 | 0 | 389.28 | 389.28
F01.3.07.120.a | Modulo automatico differenziale da associare agli interruttori magnetotermici della serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a sensibilità 0,03 A, tipo “AC bipolare, per magnetotermici con portata fino a 32 A | 48.66 | 0% | 100% | n | 8 | 0 | 389.28 | 389.28
F01.5.01.003.f | Presa 2 x 10 A+T, interbloccata con interruttore magnetotermico differenziale (Id = 10 mA) nella stessa custodia | 267.47 | 8.999% | 91% | n | 8 | 192.56 | 1947.2 | 2139.76
F02.3.01.053.c | Cavo flessibile conforme CEI 20-13 e designazione secondo CEI UNEL 35011, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II: FG70R 3 x 2,5 | 2.56 | 0% | 100% | m | 250 | 0 | 640 | 640
F01.3.01.001.g | Cavo flessibile conforme CEI 20-13 a bassissima emissione di fumi e gas tossici conforme CEI 20-38, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina di speciale mescola termoplastica, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II FG7OM1 16 mmq (x 3 corde x 10 Q.E.) | 2.07 | 0% | 100% | m |  | 0 | 0 | 0
F00.1.01.002.b | Edile specializzato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70%..... per esecuzione fori in muratura (laterizio forato), rimozione e ripristino controsoffittature, lavori accessori vari, etc.. | 37.02 | 100% | 0% | ora |  | 0 | 0 | 0
F00.1.01.002.c | Edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70%..... per esecuzione fori in muratura (laterizio forato), rimozione e ripristino controsoffittature, lavori accessori vari, etc.. | 34.42 | 100% | 0% | ora | 150 | 5163 | 0 | 5163
F00.1.01.035.b | Operatore tecnico: prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70%. | 48.5 | 100% | 0% | ora | 150 | 7275 | 0 | 7275
FN0.4.01.140 | Piattaforma aerea a compasso: altezza 10 m:
FN0.4.01.140.a | a caldo | 47.07 | 11.32% | 88.68% |  |  | 0 | 0 | 0
FN0.4.01.140.a | a freddo con operatore | 42.14 | 12.65% | 87.35% |  |  | 0 | 0 | 0
FN0.4.01.140.a | a freddo senza operatore | 5.33 | 100% | 0% | ora |  | 0 | 0 | 0
FN0.4.01.145 | Piattaforma telescopica su autocarro: altezza 18 m: |  |  |  | ora |  | 0 | 0 | 0
FN0.4.01.140.a | a caldo | 59.81 | 8.677% | 91.32% | ora |  | 0 | 0 | 0
FN0.4.01.140.a | a freddo con operatore | 42 | 12.36% | 87.64% |  |  | 0 | 0 | 0
FN0.4.01.140.a | a freddo senza operatore | 5.19 | 100% | 0% | ora |  | 0 | 0 | 0
F19.5.05.030 | Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega per l'esecuzione di opere interne, completo di piani di lavoro, botole e scatole di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di noleggio, montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavoro |  |  |  | ora
F19.5.05.030.a | per altezze fino a 3,6 m | 71.86 | 71% | 29% | ora |  | 0 | 0 | 0
F19.5.05.030.b | per altezze da 3,6 m fino a 5,4 m | 120.47 | 66% | 34% |  |  | 0 | 0 | 0
F19.5.05.030.c | per altezze da 5,4 m fino a 12 m | 318.53 | 73% | 27% | gg |  | 0 | 0 | 0
A195060 | Parete divisoria in lastre di cartongesso dello spessore di 12 5 mm fissate mediante viti autoperforanti ad 12,5 una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm con montanti ad interasse di 600 mm e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la stuccatura dei giunti e la sigillatura all'incontro con il soffitto con nastro vinilico monoadesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti: |  |  |  | gg |  | 0 | 0 | 0
A195060a | con una lastra di cartongesso su entrambi i lati della parete | 28.87 | 0% | 100% | gg |  | 0 | 0 | 0
M01001b | EDILE IV LIVELLO: prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70% | 38.73 | 100% | 0% |  |  | 0 | 0 | 0
A233004 | Idropittura BIANCA per interni con proprietà anallergiche, a finitura opaca, altamente resistente al lavaggio, esente da solventi e sostanze organiche volatili da applicare a pennello, a rullo o a spruzzo su tutti i tipi di intonaco, in confezioni da 10 l: | 6.91 | 0% | 100% |  |  | 0 | 0 | 0
A205A001 | Porte interne rivestite in laminato plastico, ad uno o due battenti tamburati, battente cieco con intelaiatura legno, o in profili di alluminio, tamburato rivestito sulle facce con laminato plastico spessore 8/10, telaio profili di alluminio spessore mm 45, verniciato a fuoco o laccato RAL idem quello laminato, maestro in altezza cm 10, con battuta da mm 10, complete di cerniere di alluminio o pvc a vista od a scomparsa, serratura a due mandate, maniglia in alluminio anodizzato da campionare; compreso la fornitura e posa in opera del falso telaio in legno da premurare, le mostre coprifilo in alluminio, lunghezza quella di progetto, larghezza cm 5, spessore mm 25; compreso l'uso dei materiali di consumo per il fissaggio e montaggio, la distribuzione dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il carico ed il trasporto dei materiali alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse; ogni altro onere e modalità di esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte | 250.41 | 0% | 100% |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTALE | 33727.9745
|  | TOTALE DEI | 9983.4645
|  | TOTALE SERVIZI | 10238.2838
|  | % DEI | 29.6%
|  | % Servizi | 30.36%
|  | installazione | 4396.5
|  | configurazione | 221.45
|  | manutenzione | 229.68